## Россия
Топливо | Теплотворная способность топлива | Теплотворная способность топлива | Цена топлива, с учетом доставки (для газа за кубометр) | Цена энергии, с учетом доставки (до 50 км. от МКАД) | Цена энергии, с учетом доставки (до 50 км. от МКАД) | КПД котла (при средней мощности), для теплового насоса - коэффициент эффективности | Цена энергии, учетом КПД котла | Расчетный расход тепловой энергии для отопления и ГВС в год на 50% от максимальной мощности + 10% мощности на ГВС | Стоимость энергии для отопления и ГВС | Стоимость энергии для отопления и ГВС (усредненно за год) | Удельная плотность топлива (для дров указана складочная плотность) | Необходимый запас топлива на отопительный сезон |  |  | Необходимый запас топлива на месяц в кг. (в холодный период времени) | Максимальное время работы на максимальной мощности между загрузками топлива | Максимальное время требующееся для очередной загрузки топлива | Членские взносы в садовое товарищество (охрана, наружное освещение, вывоз мусора и пр.) | Эл-во (на быт. нужды, без отопления и ГВС) | Итого за мес, руб.
| ккал/кг | квт.ч./кг | руб./кг. | руб./мкал. | руб./квт*ч | в % | руб./квт.ч. |  | руб./год | руб./мес. | кг./куб.м. | в куб.м./год | в кг./год | в кг. | в кг. | сут. | час. | руб./мес. | руб./мес. | руб./мес.
Эл-во |  |  |  |  | 7 | 100% | 7 | 53760 | 376320 | 31360 | [7 empty] | 600 | 500 | 32460
Тепловой насос | [5 empty] | 400% | 1.75 | 53760 | 94080 | 7840
Диз.топливо | 10300 | 11.948 | 18 | 1.7476 | 1.5026 | 90 | 1.6696 | 53760 | 89757.8242 | 7479.8187 | 850 | 5.2935 | 4499.4978 |  | 572.6634 |  |  | 600 | 500 | 8579.8187
Газ магистральный | 8000 | 9.28 | 3.5 | 0.4375 | 0.37618 | 90 | 0.41798 | 53760 | 22470.622 | 1872.5518 | 499 | 11.6094 | 5793.1034
Сжиженный газ | 10800 | 12.528 | 14 | 1.2963 | 1.1146 | 93 | 1.1985 | 53760 | 64431.8909 | 5369.3242 | 500 | 8.5824 | 4291.1877 |  | 546.1512 |  |  | 600 | 500 | 6469.3242
Уголь | 6400 | 7.424 | 7.1 | 1.1094 | 0.95389 | 80 | 1.1924 | 53760 | 64101.4617 | 5341.7885 | 1370 | 5.2857 | 7241.3793 |  | 921.6301 |  |  | 600 | 500 | 6441.7885
Пелетты | 4200 | 4.872 | 7.5 | 1.7857 | 1.5354 | 80 | 1.9193 | 53760 | 103181.4273 | 8598.4523 | 1150 | 9.5952 | 11034.4828 |  | 1404.3887 |  |  | 600 | 500 | 9698.4523
Дрова сухие, вл.<20% | 2960 | 3.4336 | 6.2 | 2.0946 | 1.801 | 70 | 2.5729 | 53760 | 138318.8864 | 11526.5739 | 500 | 31.3141 | 15657.0363 |  | 1992.7137 |  |  | 600 | 500 | 12626.5739
Моск. Обл, 25 км. от МКАД на юг., Дом 175 кв.м. 1-ый. эт - пеноблок-600мм., 2-эт. - бревно ср.D бревна-400 мм.
Отопительный сезон | 3000 | часов
Максимальная мощность отпительной системы | 32 | квт.
Расчетный расход тепловой энергии для отопления и ГВС в год на 50% от максимальной мощности + 10% мощности на ГВС | 53760 | квт.ч.

## Беларусь
Топливо | Теплотворная способность топлива | Теплотворная способность топлива | Цена топлива, с учетом доставки (для газа за кубометр) | Цена энергии, с учетом доставки (до 50 км. от МКАД) | Цена энергии, с учетом доставки (до 50 км. от МКАД) | КПД котла (при средней мощности), для теплового насоса - коэффициент эффективности | Цена энергии, учетом КПД котла | Расчетный расход тепловой энергии для отопления и ГВС в год на 50% от максимальной мощности + 10% мощности на ГВС | Стоимость энергии для отопления и ГВС | Стоимость энергии для отопления и ГВС (усредненно за год) | Удельная плотность топлива (для дров указана складочная плотность) | Необходимый запас топлива на отопительный сезон |  |  | Необходимый запас топлива на месяц в кг. (в холодный период времени) | Максимальное время работы на максимальной мощности между загрузками топлива | Максимальное время требующееся для очередной загрузки топлива | Членские взносы в садовое товарищество (охрана, наружное освещение, вывоз мусора и пр.) | Эл-во (на быт. нужды, без отопления и ГВС) | Итого за мес, руб.
| ккал/кг | квт.ч./кг | руб./кг. | руб./мкал. | руб./квт*ч | в % | руб./квт.ч. |  | руб./год | руб./мес. | кг./куб.м. | в куб.м./год | в кг./год | в кг. | в кг. | сут. | час. | руб./мес. | руб./мес. | руб./мес.
Эл-во |  |  |  |  | 173 | 100% | 173 | 64680 | 11189640 | 932470 | [7 empty] | 600 | 500 | 933570
Тепловой насос |  |  |  |  | 173 | 400% | 43.25 | 64680 | 2797410 | 233117.5
Диз.топливо | 10300 | 11.948 |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 64680 | 0 | 0 | 850 | 6.3688 | 5413.4583 |  | 688.9856 |  |  | 600 | 500 | 1100
Газ магистральный ЗИМНИЙ | 8000 | 9.28 | 219 | 27.375 | 23.5383 | 90 | 26.1536 | 64680 | 1691616.509 | 140968.0424 | 499 | 13.9676 | 6969.8276
Газ магистральный ЛЕТНИЙ | 8000 | 9.28 | 462 | 57.75 | 49.6561 | 90 | 55.1734 | 64680 | 3568615.6492 | 297384.6374 | 499 | 13.9676 | 6969.8276
СУГ | 10800 | 12.528 |  | 0 | 0 | 93 | 0 | 64680 | 0 | 0 | 500 | 10.3257 | 5162.8352 |  | 657.0881 |  |  | 600 | 500 | 1100
Уголь | 6400 | 7.424 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 64680 | 0 | 0 | 1370 | 6.3593 | 8712.2845 |  | 1108.8362 |  |  | 600 | 500 | 1100
Пелетты | 4200 | 4.872 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 64680 | 0 | 0 | 1150 | 11.5442 | 13275.8621 |  | 1689.6552 |  |  | 600 | 500 | 1100
Дрова сухие, вл.<20% | 2960 | 3.4336 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 64680 | 0 | 0 | 500 | 37.6747 | 18837.3719 |  | 2397.4837 |  |  | 600 | 500 | 1100
Отопительный сезон | 3500 | часов
Максимальная мощность отпительной системы | 33 | квт.
Расчетный расход тепловой энергии для отопления и ГВС в год на 50% от максимальной мощности + 10% мощности на ГВС | 64680 | квт.ч.

## Отопление
COP теплового насоса |  | 4
Вид теплогенератора | Стоимость кВт*ч тепловой энергии, руб | Мощность отопительной системы, Вт | Отопительный сезон, час | Отопительный сезон, кВт*час | Стоимость отопительного сезона , руб | Разница стоимости эксплуатационных расходов, руб
|  | 32000 | 1800
Электричество | 7 | 32000 | 1800 | 57600 | 403200 | 302400
Тепловой насос | 1.75 | 32000 | 1800 | 57600 | 100800 | 0
Диз.топливо | 2.2261 | 32000 | 1800 | 57600 | 128225.4631 | 27425.4631
Газ магистральный | 0.25079 | 32000 | 1800 | 57600 | 14445.3998 | -86354.6002
СУГ | 1.78 | 32000 | 1800 | 57600 | 102528 | 1728
Уголь | 1.1924 | 32000 | 1800 | 57600 | 68680.1376 | -32119.8624
Пелетты | 1.9193 | 32000 | 1800 | 57600 | 110551.5293 | 9751.5293
Дрова сухие, вл.<20% | 2.5729 | 32000 | 1800 | 57600 | 148198.8068 | 47398.8068

## ГВС
Разница температур (⁰С) |  | 35
COP теплового насоса |  | 3
Вид теплогенератора | Стоимость кВт*ч тепловой энергии, руб | Расход воды в сутки, Вт | Расход тепла в сутки, кВт*ч | Расход тепла в год, кВт*ч | Стоимость отопительного сезона , руб | Разница стоимости эксплуатационных расходов, руб
3500
Электричество | 7 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 361674.4444 | 241116.2963
Тепловой насос | 2.3333 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 120558.1481 | 0
Диз.топливо | 2.2261 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 115019.5266 | -5538.6215
Газ магистральный | 0.25079 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 12957.6685 | -107600.4796
СУГ | 1.78 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 91968.6444 | -28589.5037
Уголь | 1.1924 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 61606.7723 | -58951.3758
Пелетты | 1.9193 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 99165.8307 | -21392.3174
Дрова сухие, вл.<20% | 2.5729 | 3500 | 141.5556 | 51667.7778 | 132935.8163 | 12377.6681